| PROTOKÓŁ okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej |
| --- |
| Podstawa prawna | - art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2020 poz. 1333) - PN – EN 15239 - 2010 P - Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji. |
| oficjalna nazwa nieruchomości |  |
| nazwa właściciela budynku |  |
| adres |  |
| telefon kontaktowy |  |
| data kontroli |  | data kolejnej kontroli |  |
| przeprowadzone pomiary |  |
| zakres nie wykonanych robót remontowych, zalecanych w protokóle z poprzedniej kontroli |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr upr. bud. w spec. Instalacji sanitarnych |  | Przynależność do OIIB |  |
| Telefon kontaktowy |  | e - mail |  |
| USTALENIA WSTĘPNE |
| aktualna dostępna dokumentacja projektowa, w której podane są wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz przewidywana liczba użytkowników, zyski i straty ciepła |  |
| informacje dotyczące stref, które są wentylowane w sposób naturalny, mechaniczny, ogrzewane lub w których jest stosowane nawilżanie |  |
| informacje dotyczące sposobu użytkowania budynku, liczby użytkowników oraz częstotliwości użytkowania na podstawie informacji podanej przez wykonawcę oraz modelu (rodzaju) systemu wentylacji |  |
| wykonawca systemu wentylacji oraz jego typ |  |
| nominalne ciśnienie eksploatacyjne |  |
| nominalne wartości temperatury eksploatacyjnej |  |
| strumienie objętości powietrza (nawiewanego i wywiewanego) |  |
| powierzchnie/kubatury obsługiwane przez wentylacje |  |
| rysunki techniczne lub schematy systemu wentylacji mechanicznej |  |
| kopie książki eksploatacji centrali wentylacyjnej z jednostki prowadzącej jej obsługę |  |
| w przypadku zainstalowania systemu zarządzania budynkiem - informacje dotyczące urządzeń i systemów sterowania |  |
| kopie raportów odbiorczych oraz raport z ostatniej inspekcji |  |
| dokumenty dotyczące konserwacji systemów nawiewnych, w tym czyszczenia i wymiany filtrów oraz czyszczenia wymienników ciepła |  |
| Rok | Powierzchnia (m2) | Powierzchnia wentylowana (m2) | Kubatura wentylowana (m3) | Godziny działania | Całkowita liczba central wentylacyjnych |
| Całkowity strumień objętości powietrza świeżego | Wymagana wymiana powietrza |
| INSPEKCJA |
| Ogólny stan i brak uszkodzeń sieci przewodów |
| szczelność powietrzna, związana ze stanem połączeń (stan taśmy klejącej, mastyksu, fug itd.) |  |
| jakość izolacji przewodów: rodzaj izolacji, jakość powierzchni izolacji, prawidłowość montażu izolacji na połączeniach przewodów, szczelność izolacji, obniżenie jakości, ewentualne zawilgocenie izolacji |  |
| zanieczyszczenia i łatwość dostępu do poszczególnych powierzchni w celu konserwacji i czyszczenia (EN 12097) |  |
| błędy projektowe: punkty decydujące o spadku ciśnienia |  |
| Centrala wentylacyjna lub wentylator |
| zgodność specyfikacji projektowej z rzeczywiście wykonanym systemem |  |
| dostarczenie i dostępność szczegółowej książki eksploatacji dotyczącej wymagań konserwacyjnych |  |
| łatwość dostępu do urządzenia oraz swobodę ruchu podczas regulacji, konserwacji i czyszczenia (otwory rewizyjne według EN 12097) |  |
| istnienie połączeń giętkich w sieci przewodów, mających za zadanie zmniejszenie przenoszenia drgań przez przewody sztywne |  |
| istnienie, jeśli to konieczne, podpór przeciwdrganiowych oraz podstawy w celu zmniejszenia przenoszenia drgań |  |
| stan pasa napędowego wentylatora, jeśli jest stosowany (ustawienie, naciągnięcie i zużycie) |  |
| jakość zasilających połączeń elektrycznych: stan kabli oraz instrukcję i zalecenia producentów |  |
| istnienie i stan sekcji filtracji powietrza i zgodność z wymaganiami projektowymi |  |
| istnienie i stan wymienników ciepła i urządzeń do odzyskiwania ciepła |  |
| istnienie, stan i zadaną wartość systemu ogrzewania wstępnego |  |
| istnienie, stan i zadaną wartość systemu nawilżania |  |
| Wloty/wyloty powietrza w pomieszczeniach |
| liczba i wymiary zamontowanych wlotów/wylotów powietrza, z uwzględnieniem wymaganego strumienia objętości powietrza oraz zgodności z parametrami projektowymi |  |
| położenie względem siebie wlotów i wylotów, które powinno wyeliminować krótkie spięcia oraz wynikające z nich pogorszenie efektywności wentylacji |  |
| jakość połączeń wywiewników/ nawiewników z siecią przewodów (bez przecieków) oraz łatwość demontażu tych urządzeń do czyszczenia |  |
| w przypadku wentylacji wywiewnej - wolna powierzchnia wlotów powietrza umieszczonych w oknach, ścianach, dachu lub suficie |  |
| wytwarzanie hałasu wskutek nieszczelności, nadmiernej prędkości powietrza lub czynników aerodynamicznych w sieci przewodów |  |
| występowanie przeciągu w pomieszczeniu po włączeniu systemu |  |
| w przypadku zamontowania systemów do sterowania według potrzeb: prawidłowość ustawienia oraz stan zdolności do działania |  |
| poziom szczelności powietrznej drzwi zewnętrznych i okien |  |
| przenikanie powietrza sprawdzane za pomocą rurek lub granulek dymowych, w przypadku wymagania rozdzielenia między powietrzem w różnych strefach |  |
| Urządzenia regulacyjne i nastaw |
| zgodność okresów użytkowania budynku z okresami działania systemu wentylacji |  |
| nastawy urządzeń regulacyjnych, które ograniczają działanie systemu wentylacji oraz porównanie z okresami użytkowania budynku |  |
| ZALECENIA |
| CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI |
| Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości | Termin wykonania czynności |
| Końcowy komentarz na temat działania systemu |
| Załączniki | Protokół z pomiaru strumienia powietrza |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. ____________________________________ (podpis osoby dokonującej kontroli) |
| Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej lub innych kwalifikacji |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________             _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)